## 調査結果のデータ
協働調査 測定記録 |  |  | 2012-07-03 |  | 天候：曇り（前日 晴れ）
上流班の結果
調査地点No. | 旧No. | No.５１ | No.５２ | No.６１ | No.３５ | No.５３ | No.５４
| （新No.） | No.９ | No.１０ | No.１１ | No.１２ | No.１３ | No.１４
調査地点名 |  | 導水注入前 | 導水注入後 | 後原上樋管 | 天神前樋管 | 礫間浄化前 | 礫間浄化後
時刻 |  | 9:20 | 9:20 | 10:21 | 10:21 | 10:42 | 10:54
岸の状態 |  | ２面 コンクリート | 自然護岸 | ３面 コンクリート | 自然護岸 | コンクリート | 自然護岸
川底 |  | 泥 | 泥 | コンクリート | 金網 | 泥砂 | 砂土
周辺の植生 | bar: No.９ to No.１４
気温 | ℃ | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27
水温 | ℃ | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23.5
流量 | m3／s | 0.39258 | 1 | 0.0064 | 0.088 | 0.88*
色 |  | 僅か濁り | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
匂い | bar: No.９ to No.１４
透視度 | cm | 26 | 38 | 50** | 50** | 50** | 48
pH |  | 7 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.6
電気伝導度 | μS/cm | 270 | 220 | 260 | 320 | 230 | 240
COD | ppm | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4
アンモニア性N | ppm | 1 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1
硝酸性N | ppm | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2
亜硝酸性N | ppm | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05
燐酸性P | ppm | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
*：深さ、流速変化多く不確か。 **：透視度５０は５０以上を含む。
下流班の結果
調査地点No. | 旧No. | No.６２ | No.６３ | No.６４ | No.９－１ | No.９－２ | No.１０
| （新No.） | No.１５ | No.１６ | No.１７ | No.１８ | No.１９ | No.２０
調査地点名 |  | 篠塚樋管 | 篠籠田樋管 | 木崎台樋管 | 地金堀合流前 | 地金堀 | 合流後 | 合流後
時刻 |  | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15
岸の状態 |  | コンクリート 水路 | コンクリート 水路 | コンクリート 水路 | 自然護岸 | コンクリート 水路 | コンクリート 水路 | 自然護岸
川底 |  |  | 泥 |  | 泥 | コンクリート水路 | コンクリート水路
周辺の植生 | [7 empty] | 草地 | bar: No.１５ to No.２０
気温 | ℃ | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28
水温 | ℃ | 22 | 22 | 24 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 23
流量 | m3／s | No.１５: 非常に少ない
色 |  | 僅かに黄色 | 僅かに黄色 |  | 無色 | やや黄色 | 無色 | やや黄色
匂い | [7 empty] | なし | bar: No.１５ to No.１６; No.１８ to No.２０
透視度 | cm | 50 | 43 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50
pH |  | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
電気伝導度 | μS/cm | 250 | 330 | 230 | 280 | 290 | 280
COD | ppm | 3 | 12 | 17 | 4 | 6 | 10 | 6
アンモニア性N | ppm | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2
硝酸性N | ppm | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 2
亜硝酸性N | ppm | 0.005 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1
燐酸性P | ppm | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2
考察
１．本流はCOD３～６ppm、透視度ほぼ５０cm以上、その他測定値も安定しており、問題なしと感じる。
但し、No9地点はURが河川工事中の為、透視度が低いが、工事が終われば向上する見込み。
２．各樋管は汚いところもあるが、水量がわずかなので本流に影響しない。
特に流量の多い天神前樋管、今回は低い値だったが、時々ひどい状態を示すことがある。
生物調査
調査地点名 |  | No.１５: 高田緑地
時刻 |  | No.１５: 11:25
岸の状態 |  | No.１５: 自然護岸
川底 |  | No.１５: 泥、砂、大石
周辺の植生 | bar: No.１５
気温 |  | No.１５: 27
水温 |  | No.１５: 23
流量 | m3／s | No.１５: 1.03
色 | bar: No.１５
匂い | bar: No.１５
採取場所水深 | ｍ | No.１５: 0.1～0.2
川幅 | ｍ | No.１５: 7
採取した 水生生物 |  | No.１５: すじえび： 多数 よしのぼり： ２ ふな： １ 水性昆虫：見付からず

## 参考 主要結果のグラフ
| No.５１（９） | No.５２（１０） | No.６１（１１） | No.３５（１２） | No.５３（１３） | No.５４（１４） | No.６２（１５） | No.６３（１６） 篠籠田橋樋管 | No.６４（１７） 木崎台樋管 | No.９-1（１８） | No.９-2（１９） | No.１０（２０） コンクリート水路 | No.１０（２０） 自然護岸
ＣＯＤ（ｐｐｍ） | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | 17 | 4 | 6 | 10 | 6
アンモニア性Ｎ（ｐｐｍ） | 1 | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2
硝酸性Ｎ（ｐｐｍ） | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 2