## 調査結果のデータ
協働調査 測定記録 |  |  | 2020（令和２）年6月3日（水） |  |  | 天候： （前日： ）
上流班の結果
調査地点No. |  | No.９ | No.１０ | No.１１ | No.１２ | No.１３ | No.１４
調査地点名 |  | 導水注入前 | 導水注入後 | 後原上樋管 | 天神前樋管 | 西前田樋管 | 高田緑地前
時刻
岸の状態 |  | 人工3面張り | 自然護岸 | 人工2面張り | 人工3面張り | 人工3面張り | 自然護岸
川底 |  | 泥 | 泥 | コンクリート | コンクリート | コンクリート | 砂土
周辺の植生 |  | 雑草 | 草繁茂 | 草繁茂 | なし | 暗渠 | 草繁茂
気温 | ℃
水温 | ℃
流量 | m3／s
色
匂い
透視度 ＊＊ | cm |  | ＞30 | ＞30 | ＞30 | ＞30 | ＞30
pH ＊ |  | 7 | 7 | 7 | 8.5 | 7.5 | 7.5
電気伝導度 | μS/cm | 300 | 270 | 250 | 340 | 300 | 260
COD ＊ | ppm | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2
アンモニア性N＊ | ppm | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2
亜硝酸性N ＊ | ppm | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.02
硝酸性N ＊ | ppm | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1
燐酸性P ＊ | ppm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05
＊印はパックテストによる ＊＊透視度50は50以上、>30は30以上をそれぞれ含む
(注) No.12の流量は暗渠の中の半分の幅で測定
下流班の結果
調査地点No. |  | No.１５ | No.１６ | No.１７ | No.１８ | No.１９ | No.２０
調査地点名 |  | 篠塚樋管 | 篠籠田樋管 | 木崎台樋管 | 地金堀合流前 | 地金堀樋管 | 合流後
時刻
岸の状態 |  | 人工3面張り | 人工3面張り | 人工3面張り | 自然護岸 | 人工3面張り | 自然護岸
川底 |  | コンクリート | コンクリート | コンクリート | 砂土 | コンクリート | 砂土
周辺の植生 |  | 暗渠 | 暗渠 | 暗渠 | 草繁茂 | 暗渠 | 草繁茂
気温 | ℃
水温 | ℃
流量 | m3／s | No.１５: 流量が非常に少なく、 過去実績から異常なし とみて今回は調査せず; No.１６: 流量が非常に少なく、 過去実績から異常なし とみて今回は調査せず; No.１７: 流量が非常に少なく、 過去実績から異常なし とみて今回は調査せず
色
匂い
透視度 | cm | No.１８: ＞30; No.１９: ＞30; No.２０: ＞30
pH ＊ |  | No.１８: 7.5; No.１９: 9.5; No.２０: 9.5
電気伝導度 | μS/cm | No.１８: 260; No.１９: 430; No.２０: 440
COD ＊ | ppm | No.１８: 2; No.１９: 4; No.２０: 6
アンモニア性N＊ | ppm | No.１８: 0.2; No.１９: 0.2; No.２０: 0.2
亜硝酸性N ＊ | ppm | No.１８: 0.02; No.１９: 0.05; No.２０: 0.05
硝酸性N ＊ | ppm | No.１８: 1; No.１９: 2; No.２０: 1
燐酸性P ＊ | ppm | No.１８: 0.05; No.１９: 0.2; No.２０: 0.2
＊印はパックテストによる ＊＊透視度50は50以上、>30は30以上をそれぞれ含む

## 参考 主要結果のグラフ
| No.９ | No.１０ | No.１１ | No.１２ | No.１３ | No.１４ | No.１５ | No.１６ | No.１７ | No.１８ | No.１９ | No.２０
ＣＯＤ_H２７年６月 | 13 | 4 | 2 | 10 | 8 | 13 | 10 | 6 |  | 10 | 13 | 13
ＣＯＤ_H２８年６月 | 13 | 10 | 8 | 8 |  | 7 | 7 | 8 |  | 5 | 9 | 5
ＣＯＤ_H２９年６月 | 8 | 3 |  | 13 | 13 | 5 |  |  |  | 6 | 10 | 7
ＣＯＤ_H３０年６月 | No.９: 6; No.１０: 6; No.１２: 12; No.１４: 7; No.１８: 9; No.１９: 7; No.２０: 5
ＣＯＤ_R１年６月（直前回） | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |  |  |  | 7 | 15 | 10
ＣＯＤ_R２年６月（今回） | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 6
| No.９ | No.１０ | No.１１ | No.１２ | No.１３ | No.１４ | No.１５ | No.１６ | No.１７ | No.１８ | No.１９ | No.２０
ＣＯＤ_H２７年６月 | 10 | 32 | 50 | 50 | 50 | 41 | 34 | 50 |  | 24 | 41 | 26
ＣＯＤ_H２８年６月 | 31 | 29.5 | 31 | 50 |  | 24.5 | 50 | 29 |  | 42 | 50 | 34
ＣＯＤ_H２９年６月 | 31 | 50 |  | 50 | 28 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 50
ＣＯＤ_H３０年６月 | No.９: 32; No.１０: 50; No.１２: 26; No.１４: 30; No.１８: 50; No.１９: 50; No.２０: 50
ＣＯＤ_R１年６月（直前回） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 50
ＣＯＤ_R２年６月（今回） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 | 30